ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для правильного выбора частотно-регулируемого

привода для трехфазного электродвигателя

переменного тока напряжением ниже 1000 В.

Компания заказчика

Место нахождения заказчика (город):

| 1 | Номинальное напряжение питающей сети |  | В |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Является ли питающая сеть сетью с глухо заземленной нейтралью |  | Да, нет |
| 3 | Необычные условия питающей сети: Наличие глубоких просадок питающего напряжения Наличие в питающей сети конденсаторов коррекции Cos φ Наличие в питающей сети частого пропадания питания Наличие в сети источника мощных выбросов напряжения Наличие на той же сети двигателей большой мощности с прямым стартом от сети Питание сети от генератора Что-либо другое |  | Да, нет Да, нет Да, нет Да, нет Да, нет Да, нет Что именно? |
| 4 | Максимальный и минимальный токи короткого замыкания питающей сети в предполагаемом месте подключения ЧРП |  | кА |
| 5 | Суммарная потребляемая мощность других потребителей, подключенных к этой же секции питания |  | кВА |
| 6 | Номинальное напряжение электродвигателя |  | В |
| 7 | Возможно ли переключение обмоток электродвигателя со «звезды» на «треугольник» |  | Да, нет |
| 8 | Номинальный ток статора электродвигателя |  | А |
| 9 | Номинальная мощность электродвигателя |  | кВт |
| 10 | Номинальная частота вращения электродвигателя |  | Обор/мин |
| 11 | Тип нагрузки двигателя (наименование механизма) |  | - |
| 12 | Зависимость требуемого для вращения нагрузки момента при самом тяжелом режиме разгона (аварийном или послеаварийном) по отношению к номинальному моменту двигателя: на 0% номинальной скорости на 25% номинальной скорости на 50% номинальной скорости на 100% номинальной скорости |  | % % % % |
| 13 | Необычные характеристики нагрузки: Высокая инерционность Быстрое изменение нагрузки Что-либо другое |  | Да, нет Да, нет Что именно? |
| 14 | Суммарный момент инерции двигателя и нагрузки, приведенный к валу двигателя |  | кг – м² |
| 15 | Минимальная частота, на которой двигатель должен работать длительное время |  | Обор/мин |
| 16 | Требуемая точность поддержания заданной скорости по отношению к номинальной скорости двигателя |  | % |
| 17 | Тип управления частотно-регулируемого привода: Характеристика «Вольт – на – Герц» Векторное управление Квазивекторное управление c самоподстройкой (Sensorless vector control) |  | Да, нет Да, нет Да, нет |
| 18 | Требуется ли координация выходной частоты привода с выходными частотами других приводов или двигателей |  | Да, нет |
| 19 | Требуется ли быстрое торможение при инерционной нагрузке |  | Да, нет |
| 20 | Временной цикл работы механизма (только при необходимости быстрого торможения при инерционной нагрузке): время разгона до частоты время работы на частоте время торможения до частоты время работы на частоте и т.д. |  | Сек, Гц Сек, Гц Сек, Гц Сек, Гц |
| 21 | Длина кабеля двигателя (между выходом ЧРП и двигателем) |  | м |
| 22 | Требуется ли встроенная функция пропорционально-интегрального регулирования (PID-функция) |  | Да, нет |
| 23 | Тип здания, в котором предполагается установка частотно-регулируемого привода |  | Промышленное или жилое |
| 24 | Требуемая степень защищенности корпуса частотно-регулируемого привода: IP00 IP20 IP66 |  | Да, нет Да, нет Да, нет |
| 25 | Условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха Влажность Высота над уровнем моря Высокий уровень вибрации или ударов Наличие коррозионной или агрессивной среды Что-либо другое |  | От и до ° С % м Да, нет Да, нет Что именно |
| 26 | Требуется ли обмен данными с какой-либо одной или двумя из следующих сетей: ControlNet (Coax) ControlNet (Fiber) DeviceNet EtherNet/IP Profibus-DP Interbus LonWorks Remote I/O RS485 (DF1 protocol) RS485 HVAC (Modbus RTU/Metasys N2/Siemens P1) |  | Да, нет Да, нет Да, нет Да, нет Да, нет Да, нет Да, нет Да, нет Да, нет Да, нет |